CZĘŚĆ II SWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	I. KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


1. Nazwa zadania:
Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Centrum Integracji Społecznej.
2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie adaptacji istniejących lokali gminnych na potrzeby działalności Centrum Integracji Społecznej i podzielony został na dwie części tj. dwie lokalizacje.

Cz. I. Adaptacja pomieszczenia lokalu usługowego pod adresem Plac 1 Maja 11 w Ryczywole na siedzibę CIS.
Założenia projektowe wraz z zakresem działania

Parce budowlane

Sufit

Demontaż sufitu z płyt pilśniowych zabitych deskami. Wykonanie nowego sufitu GK z pojedynczej płycie na ruszcie stalowym z dociepleniem wełną gr 5cm i malowaniem farbą lateksową.

Tynki

Skucie okładzin z płytek, tynków cementowo-wapiennych, tynków gliniano-piaskowych. Wykonanie tynków wapienno-cementowych wzmocnionych siatką stalową z szpachlowaniem i malowaniem farbą lateksową.

Posadzka

Demontaż wykładziny pcv, płyt pilśniowych, podłogi z desek drewnianych na ruszcie drewnianym. Usunięcie polepy docieplającej strop piwniczny. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z foli 0,5mm z dociepleniem ze styropianu EPS100 gr3-5cm. Wykonanie posadzki betonowej z mieszanki C8/10 zbrojona siatką stalową gr 5cm. Wykończenie z płytek gresowych 30x30 oraz paneli podłogowych.

Ścianki działowe

Montaż ścianek działowych wewnętrznych z płyt GK na ruszcie stalowym na podwójnym płytowaniu dwustronnym gr 15cm wypełnione wełną gr 10cm. Szpachlowanie z malowaniem farbą lateksową

Stolarka okienna i drzwiowa

Demontaż drzwi aluminiowych wejściowych, drzwi stalowych technicznych, starego okna. Dopasowanie wielkości otworów do nowej stolarki drzwiowej. Montaż drzwi aluminiowych z wypełnieniem pełnym o światle przejścia 1,0x2,0m od strony korytarza. Montaż okna pcv o wymiarach 1,0x2,1m z podziałem na 1,1m od dołu z szybą bezpieczną, mleczną w części dolnej w miejscu drzwi stalowych. Montaż okna pcv 0,97 x 1,87 z szybą bezpieczną, mleczną na całości przeszklenia z parapetem pcv. Stolarka drzwiowa płycinowa, z rdzeniem pełnym wyposażona w zamki oraz podcięcie dolne w okleinie drewnopodobnej. Ościeżnica obejmująca stalowa (kolor). Współczynnik przewodzenia ciepła dla okien zewnętrznych maks. 1,1 W/m2K. Drzwi płycinowe z rdzeniem pełnym, ościeżnicą obejmującą stalową lub drewnopodobną, wyposażone w trzy zawiasy oraz wkładki. Do łazienki oraz kuchni drzwi z podcięciem.

Schody zewnętrzne

Wyposażyć w demontowane najazdy stalowe dla wózków inwalidzkich oraz barierki boczne 8 Ryczywół ul. Plac 1 Maja nr 11

Instalacja elektryczna, teletechniczna

Zdemontować starą rozdzielnię z bezpiecznikami topikowymi, stare okablowanie, punkty świetlne, osprzęt elektryczny (gniazda i włączniki). Zdemontować starą jednostkę klimatyzacyjną. Wykonać nową podrozdzielnię elektryczną oraz teletechniczną (w jednej obudowie), wykonanie nowego okablowania, punktów świetlnych wraz z osprzętem. Wykonanie przycisku przyzywowego na elewacji frontowej. Montaż klimatyzatora multisplit jako jednostki grzejąco-chłodzącej 2 kW w pomieszczeniach biurowych. Montaż klimatyzatora jako jednostki grzejąco-chłodzącej 4,2kW. W aneksie kuchennym oraz łazience zamontować grzejnik elektryczny 2kW.

Instalacja wodno - kanalizacyjna

Demontaż starej instalacji wody, kanalizacji wraz z punktami czerpalnymi w pomieszczeniu ogólnym oraz pom. łazienki na korytarzu. Wykonanie nowej instalacji wody zimnej z podłączeniem w części piwnicznej w systemie typu PEX na złączki zaciskane z izolacją termiczną (główny ciąg zasilający średnica 25mm stopniowany na 20 i 16mm) wraz z punktami czerpalnymi, umywalkami, zlewem, przepływomierzem ciepłej wody w pomieszczeniu socjalnym, łazience ogólnej. Podgrzewacz przepływowy jednofazowy sterowany elektronicznie 7,2kW. Wykonaniem nowego podłączenia kanalizacyjnego do istniejącej studni betonowej zlokalizowanej na zewnątrz budynku z rury litej fi 160x3,2mm SN4. Sieć wewnętrzna wykonać z rur litych o średnicy 110 i 50 mm. Łazienka z wyposażeniem dla niepełnosprawnych (pochwyty, umywalka, miska ustępowa).

Wentylacja

W oknach istniejących oraz nowych zamontować napiowietrzaki okienne ciśnieniowe. Pomieszczeniach wykonać wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylatorami elektrycznymi. W stolarce drzwiowej aneksu kuchennego oraz łazienki wykonać podcięcia skrzydeł drzwiowych.

UWAGA: Wszystkie przedmiotowe prace instalacji elektrycznej, niskoprądowej, centralnej wody użytkowej oraz założonych instalacji grzewczych i wentylacyjnych muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz spełniać wymogi norm budowlanych.

Cz. II. Adaptacja lokalu warsztatowo-magazynowego pod adresem ul. Mickiewicza 33 w Ryczywole na pomieszczenia socjalno-biurowe oraz warsztat/magazyn.
Założenia projektowe wraz z zakresem działania

Parce budowlane

Sufit

Wykonanie nowego sufitu GK na pojedynczej płycie na ruszcie stalowym z dociepleniem wełną gr 10cm i malowaniem farba lateksową. W części pom. warsztatowo – magazynowego zostaje sufit istniejący. Na suficie istniejącym dokonać uzupełnień po demontażu starej wentylacji. Część widoczną przeszfamować przecierką cementową malowaną farbą lateksową.

Tynki

Skucie okładzin z płytek, tynków cementowo-wapiennych, tynków gliniano-piaskowych. Wykonanie tynków wapienno-cementowych z szpachlowaniem i malowaniem farbą lateksową (szpachlowaniu nie podlegają tynki pomieszczenia magazynowego, tynki należy wykonać z filcowaniem powierzchni).Wszystkie tynki cementowo-wapienne wykonywane na wysokości od 3,1m do 3,85m

Posadzka

Demontaż płytek, istniejącą posadzką z podbudową do głębokości ogólnej 27cm. Wykonanie warstwy pod betonu, ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z foli 0,5mm lub papy podkładowej (4,2mm) z dociepleniem ze styropianu EPS100 gr 10cm. Wykonanie posadzki betonowej z mieszanki C8/10 zbrojona siatką stalową gr 5cm. Wykończenie z płytek gresowych 30x30 oraz paneli podłogowych. 
Ścianki działowe

Montaż ścianek działowych wewnętrznych z z bloczków gazobetonowych gr 8cm.Uwaga izolacja pod ścianki działowe z papy gr 4,2mm

Stolarka okienna, drzwiowa, brama garażowa

Demontaż istniejącej stolarki okiennej oraz bramy wjazdowej. Zmniejszenie wielkości otworu wraz z dostawą bramy segmentowej wyposażonej w drzwi wejściowe z naświetlem (światło przejścia min. 90x200). Montaż okien pcv o wymiarach dopasowanych do istniejących z podziałem na dwie części (uchylne z uchylno-rozwiernymi). Współczynnik przewodzenia ciepła dla okien zewnętrznych maks. 1,1 W/m2K Drzwi płycinowe z rdzeniem pełnym, ościeżnicą obejmującą stalową lub drewnopodobną, wyposażone w trzy zawiasy oraz wkładki. Do łazienki oraz kuchni drzwi z

podcięciem.
Instalacja elektryczna, teletechniczna

Zdemontować stare okablowanie, punkty świetlne, osprzęt elektryczny (gniazda i włączniki). Doprowadzić zasilanie od istniejącej rozdzielni natynkowo. Wykonać nową podrozdzielnię elektryczną oraz teletechniczną (w jednej obudowie), wykonanie nowego okablowania, punktów świetlnych wraz z osprzętem. Montaż klimatyzatora jako jednostki grzejąco-chłodzącej 2 kW w pomieszczeniu biurowym. W aneksie kuchennym oraz łazienkach zamontować grzejnik elektryczny 2kW.
Wentylacja

Zakłada się obieg powietrza na zasadach grawitacji wspomaganej wentylatorami elektrycznymi. W pomieszczeniu magazyn po dokonaniu przeglądu wykonać remont istniejących kominów wentylacyjnych. W pomieszczeniach łazienek, wc oraz pomieszczenia aneks kuchenny zamontować nowe kominki wentylacyjne z dociepleniem średnic fi 160 (np. typu wirplast) wspomaganych wentylatorami elektrycznymi uruchamianymi na przycisk lub czasowy wyłącznik (łazienki)

Instalacja wodno - kanalizacyjna

Doprowadzić zasilanie wody zlokalizowanej w części istniejącej lub rurociągu idącego wzdłuż przedmiotowego lokalu na zasadzie wpinki z zasuwą wężem PE 32mm x 3mm. Wykonać przyłączenie do studni kanalizacyjnej znajdującej się przy ścianie zewnętrznej przedmiotowego lokalu z rury litej fi 160x3,2mm SN4. Sieć wewnętrzna wykonać z rur litych o średnicy 110 i 50 mm. Instalację wody ciepłej i zimnej wykonać z rur typu PEX na złączki zaciskane z izolacją termiczną (główny ciąg zasilający średnica 32mm stopniowany na 25 i 20mm). Dostawa i montaż umywalek, muszli wc, zlewu, brodzików prysznicowych z drzwiami pcv wraz z punktami poboru i odpływu wody (baterie, zawory, syfony i itp). 
Dostawa i montaż podgrzewacza elektrycznego

(grzałka o mocy 3kW) z zasobnikiem wody 120l z ociepleniem – wiszący poziomo. Przedmiotowy podgrzewacz dostarcza ciepłą wodę dla łazienek oraz Pom. Aneksu kuchennego.

UWAGA: Wszystkie przedmiotowe prace instalacji elektrycznej, niskoprądowej, centralnej wody użytkowej oraz założonych instalacji grzewczych i wentylacyjnych muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz spełniać wymogi norm budowlanych.

3. 3. Lokalizacja inwestycji:
Inwestycja zlokalizowana jest w Ryczywole, powiat obornicki, gmina Ryczywół pod adresem Plac 1 Maja 11 oraz ul. Mickiewicza 33.
Celem inwestycji jest zmiana adaptacji istniejących lokali gminnych pod potrzeby działalności Centrum Integracji Społecznej.
4. Uwagi dot. realizacji zamówienia:
Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią obowiązującą w budownictwie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu oraz przy zachowaniu przepisów bhp. 
Zamawiający zaleca by przed przystąpieniem do złożenia oferty Wykonawca dokonał wizji w terenie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej SWZ.
	II. OFERTA RÓWNOWAŻNA:


1. Oferta równoważna to oferta złożona na inny opis przedmiotu zamówienia niż wskazany w SWZ o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż opis przedmiotu zamówienia określony przez zamawiającego.

2. Zamawiający we wszystkich przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a także poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazanych przez zamawiającego w dokumentacji projektowej lub STWiORB (specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych).

3. Składając ofertę z rozwiązaniem równoważnym do opisanego w SWZ, wykonawca musi wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Dodatkowo, to obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie, że pomiędzy oferowanym przez niego produktem a produktem oczekiwanym przez zamawiającego za-chodzi równoważność. Tym samym ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych przez wykonawcę rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi przez zamawiającego w SWZ, spoczywa na wykonawcy składającym ofertę równoważną.

4. Aby udowodnić, że zaproponowany produkt równoważny spełnia wymagania zamawiającego, wykonawca ma obowiązek wykazania się szczególną starannością. To na wykonawcy bowiem spoczywa ciężar udowodnienia spełniania wszystkich wymaganych przez zamawiającego parametrów lub właściwości minimalnych. Dokumenty mające wykazać równoważność są elementem składanej oferty, w związku z czym nie podlegają uzupełnieniu. 
	III.  WYMAGANIA ZATRUDNIENIA:


1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (wskazane w pkt 2), gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.).
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: prace budowlane takie jak: prace demontażowe, rozbiórkowe, malowanie, szpachlowanie, montaż płytek, paneli, ścianek działowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały opisane we Wzorze Umowy (SWZ - część III).
	IV. ZAŁĄCZNIKI:


Tom I: Dokumentacja projektowa dot. CZ. I zamówienia:
	Lp.
	Nazwa opracowania
	Podmiot

(osoby opracowujące)
	Data

opracowania

	1.
	Dokumentacja założeń projektowych z ekspertyzą techniczną
	Daniel Górczyński, Szymon Szewczak
	09.2020

	2.
	Dokumentacja Instalacje elektryczne
	Łukasz Sobierajski
	11.2020

	3.
	Dokumentacja Instalacje wody, kanalizacji, wentylacji. 
	Beata Rycerz
	11.2020


Tom I: Dokumentacja projektowa dot. CZ. II zamówienia:

	Lp.
	Nazwa opracowania
	Podmiot

(osoby opracowujące)
	Data

opracowania

	1.
	Dokumentacja założeń projektowych z ekspertyzą techniczną
	Daniel Górczyński, Szymon Szewczak
	09.2020

	2.
	Dokumentacja Instalacje elektryczne
	Łukasz Sobierajski
	11.2020

	3.
	Dokumentacja Instalacje wody, kanalizacji, wentylacji. 
	Beata Rycerz
	11.2020


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sygnatura zamówienia: FS.ZP-04/09

Strona 1
	
	Specyfikacja Warunków Zamówienia

Część II - Opis Przedmiotu Zamówienia

Numer sprawy: RIR.271.07.2021
Strona 1
	



